|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Машинные  преобразователи  ВПЧ** | | | | **Преобразователи ВЧГ на IGBT элементах** | | | |
| Тип | Мощ-  ность, кВт | КПД  % | Вых. напряже-  ние , В | Тип | Мощность,  кВт | КПД  % | Вых. напряжение, В |
| ВПЧ-20-8000УХЛ4 | 20 | 76 | 200 | ВЧГ-20-8-0,4-IP44 | 20 | 95 | 400 |
| ВПЧ-30-2400УХЛ4 | 30 | 71,5 | 400 | ВЧГ-30-2,4-0,4-IP44 | 30 | 500 |
| ВПЧ-30-8000УХЛ4 | 30 | 71,5 | 400 | ВЧГ-30-8-0,4-IP44 | 30 | 500 |
| ВПЧ-50-2400УХЛ4 | 50 | 76 | 400 | ВЧГ-50-2,4-0,4-IP44 | 50 | 500 |
| ВПЧ-50-8000УХЛ4 | 50 | 76 | 400 | ВЧГ-50-8-0,4-IP44 | 50 | 500 |
| ВПЧ-60-2400УХЛ4 | 60 | 71,5 | 800 | ВЧГ-60-2,4-0,8-IP44 | 60 | 800 |
| ВПЧ-60-2400УХЛ4 | 60 | 71,5 | 400 | ВЧГ-60-2,4-0,4-IP44 | 60 | 500 |
| ВПЧ-60-8000УХЛ4 | 60 | 71,5 | 400 | ВЧГ-60-8-0,4-IP44 | 60 | 500 |
| ВПЧ-100-2400УХЛ4 | 100 | 77 | 400 | ВЧГ-100-2,4-0,4-IP44 | 100 | 400 |
| ВПЧ-100-2400УХЛ4 | 100 | 77 | 800 | ВЧГ-100-2,4-0,8-IP44 | 100 | 800 |
| ВПЧ-100-8000УХЛ4 | 100 | 77 | 800 | ВЧГ-100-8-0,8-IP44 | 100 | 800 |
| ВПЧ-100-8000УХЛ4 | 100 | 77 | 400 | ВЧГ-100-8-0,4-IP44 | 100 | 400 |