НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

- фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

- адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА И  ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                                                        ИСТОЧНИКА  ПИТАНИЯ   БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ                                                                          «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта» (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

Исходные данные для подбора выпрямительного агрегата и определения цены (для каждого типа            агрегата заполняется своя таблица:

| 1 | Максимальный выходной ток по техпроцессу, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Режим стабилизации тока (ДА / НЕТ) Пульсация тока, % от номинала |  |
| 2 | Скорость нарастания тока |  |
| 3 | Максимальное выходное напряжение по техпроцессу, В |  |
|  | Режим стабилизации напряжения (ДА / НЕТ) Пульсация напряжения, % от номинала |  |
| 4 | Наличие реверса (ДА / НЕТ) |  |
| 5 | Возможность учета и контроля отданного в нагрузку заряда или Ампер Часов (НУЖНО/НЕ НУЖНО) |  |
| 6 | Управление агрегатом от компьютера по RS-485 (ДА / НЕТ) |  |
| 7 | Возможность программирования агрегата без подключения к компьютеру (НУЖНО/НЕ НУЖНО) |  |
| 8 | Наличие выносного пульта управления (ДА / НЕТ) |  |
|  | Длина двухпроводной линии связи (от 5 до 1000 м), м |  |
|  | Кабель линии связи (НУЖНО/НЕ НУЖНО) |  |
| 9 | Возможность подключения внешней световой (звуковой) сигнализации (НУЖНО/НЕ НУЖНО) |  |
| 10 | Возможность управления агрегатом от внешнего сигнала 24 В (ДА / НЕТ) |  |

Возможные варианты работы внешнего управления: разрешение/запрет работы агрегата, запуск/останов программы, подача/отключение предварительно установленных оператором значений тока/напряжения на выход

Примечание: если на п.п. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ответ «Не нужно» или «Нет», то предполагается наличие только простого ручного кнопочного управления агрегатом с цифровой индикацией (регулировка тока, напряжения, вкл./выкл реверса, измерительными приборами, ЗАПОЛНИТЕ п. 10

| 10 | Вариант управления и индикации параметров (Цифровой/Стрелочный) |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Конструктивное исполнение (Незащищенное/Защищенное) |  |
| 12 | Тип охлаждения (только воздушное) |  |
| 13 | Входное питающее напряжение для выпрямителей мощностью до 1,5 кВт (220В/380В), мощностью свыше 1,5 кВт только 380В |  |
|  | Способ подключения питающей сети: Разъемное соединение типа «вилка-розетка» |  |
|  | Способ подключения питающей сети: Кабель длиной, м |  |
| 14 | Количество агрегатов данного типа, шт. |  |

Пожалуйста, на следующей странице подробно опишите тех. процесс, для которого будет использоваться данный агрегат,  с указанием режимов работы (ток, напряжение, полярность) и длительность работы в каждом режиме. Особо укажите соотношение между временем работы и временем холостого простоя. Эта информация поможет нам подобрать оборудование, оптимальным образом соответствующее Вашим требованиям.

ОПИСАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы         ___________________________________________________________________________________

______ ____________________________________________

Питание потребителей (освещение, обогрев, вентиляция, пульты управления, датчики уровня и температуры воды и прочее оборудование) изделия в течение  10 часов с переменной нагрузкой, в процессе приемо-сдаточных испытаний.