НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

- фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

- адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на проектирование и изготовление щита автоматики дымоудаления жилого дома ЩАД

# «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

| Состав оборудования |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляторы ВД (количество, мощность) |  |
| 2 | Вентиляторы ПД (количество, мощность) |  |
| 3 | Силовая аппаратура (внутри щита, внешняя) |  |
| 4 | Клапаны вентиляторов ВД (количество, тип привода) |  |
| 5 | Клапаны вентиляторов ПД (количество, тип привода) |  |
| 6 | Контроль напряжения вентиляторов (внутри щита, внешний) |  |
| 7 | Количество этажей |  |
| 8 | Количество этажей с клапанами |  |
| 9 | Количество клапанов на этаже (1,2,3, и т.д.) |  |
| 10 | Кнопки пожара на этажах (есть/нет) |  |
| 11 | Количество кнопок на этаже (1,2,3) |  |
| 12 | Количество лифтов |  |
| 13 | Огнезащитные клапаны (количество, тип привода) |  |
| 14 | Сигнализаторы пожара |  |
| 15 | Сигналы в диспетчерскую (тип сигнала, перечень) |  |
| 16 | Строение логической базы системы автоматики (реле/контроллер) |  |
| 17 | Звуковые оповещатели |  |

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________