НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

- фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

- адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на проектирование и изготовление щита автоматики дымоудаления парковки (паркинга, гаража)

# «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

| Состав оборудования |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВД (количество) |  |  |
| 2 а | Вентилятор ВД№1 (по зонам) |  | 1 2 3 |
| 2 б | Вентилятор ВД№2 (по зонам) |  | 1 2 3 |
| 2 в | Если больше 2 вентиляторов ВД (расписать по зонам) |  |  |
| 3 | Вентилятор ПД (количество) |  |  |
| 3 а | Вентилятор ПД№1 (по зонам) |  |  |
| 3 б | Вентилятор ПД№1 (по зонам) |  |  |
| 3 в | Если больше 2 вентиляторов ПД (расписать по зонам) |  |  |
| 4 | Клапаны вентиляторов ПД (количество, управление) |  | индивидуально/групповой |
| 5 | Клапаны вентиляторов ПД (тип электропривода) |  |  |
| 6 | Клапаны вентиляторов ПД (индикация состояния) |  |  |
| 7 | Контроль напряжения Вентиляторы |  | (внешний «сух. контакт»/внутри щита) |
| 8 | Сигнализаторы пожара (по зонам) |  |  |
| 9 | Клапаны по зонам (тип привода) |  |  |
| 10 | Клапаны по зонам (управление местное) |  | (со щита/дистанционное) |
| 11 | Огнезащитные клапаны (наличие, управление, тип электропривода) |  |  |
| 12 | Сигналы в диспетчерскую (перечень) |  |  |
| 13 | Связь с внешними устройствами по RS 485 / CAN / нет |  |  |
| 14 | Звуковые оповещатели |  |  |
| 15 | Дистанционное отключение автоматического режима управления (со щита в диспетчерской) |  | (есть/нет) |
| 16 | Дистанционная инициация запуска системы дымоудаления (со щита в диспетчерской) |  | (есть/нет) |
| 17 | Дистанционный сброс системы дымоудаления (со щита в диспетчерской) |  | (есть/нет) |
| 18 | Питание внешних устройств (напряжение, ток) |  |  |
| 19 | Дополнительные блокировки (эскалаторы и пр.) |  |  |
| 20 | Силовая аппаратура (в щите/внешняя) |  |  |
| 21 | Силовая аппаратура в щите (напряжение, мощность каждого устройства отдельно) |  |  |
| 22 | Степень защиты (IP) |  |  |

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________