НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

- фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

- адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на проектирование и изготовление щита автоматики пожаротушения (ЩАПТ)                                                                                                      «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

- Система пожаротушения (спринклерная, дренчерная, комплексная, др.) ____________

- Задвижки на вводе (количество): _____________________________________________

- Тип привода задвижки на вводе (фирма-изготовитель, артикул): __________________

- Насосы (количество, мощность): _____________________________________________

- Задвижки на напорных трубопроводах (есть / нет): ______________________________

- Тип привода задвижек на напорных трубопроводах (фирма-изготовитель, артикул): __________________________________________________________________________

- Жокей-насосы (количество, мощность): _______________________________________

- Гидрокомпрессоры (количество, мощность): ____________________________________

- Датчики давления (тип, количество и функции): ________________________________

9а. Давление на вводе (есть/нет): _______________________________________________

9б. Сухой ход насоса (общий / перед каждым насосом): ____________________________

9в. Давление на напоре (общий / на каждом насосе): _______________________________

9г. Защита по максимальному давлению на напоре: _______________________________

9д. Контроль давления в системе: ______________________________________________

9е. Датчики давления на жокей-насосе: __________________________________________

9ж. Датчики давления на гидрокомпрессоре: _____________________________________

- Число зон пожаротушения: ___________________________________________________

- Задвижки по зонам пожаротушения: __________________________________________

- Управление задвижками по зонам пожаротушения:_______________________________

- Сигнализаторы пожара (кнопки, датчики, тип контакта при сигнализации (НО/НЗ)) __________________________________________________________________________

- Питающее напряжение щита: _________________________________________________

- Силовая аппаратура задвижек (внутри щита, внешняя): ___________________________

- Силовая аппаратура насосов (внутри щита, внешняя): ____________________________

- Силовая аппаратура жокей-насосом/гидрокомпрессором (внутри щита, внешняя): __________________________________________________________________________

- Контроль напряжения на вводе (есть/нет). Если есть, сколько вводов: _______________

- Реле контроля фаз насосов (внутри щита / внешнее): _____________________________

- Дополнительные блокировки (хоз-питьевые насосы и пр.): ________________________

- Сигналы в диспетчерскую (тип сигнала, перечень): ______________________________ __________________________________________________________________________

- Дистанционная инициация запуска системы пожаротушения со щита диспетчерской (есть/ нет) ________________________________________________________________

- Дистанционный сброс системы пожаротушения со щита диспетчерской) (есть/ нет) __________________________________________________________________________

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________