НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на проектирование и изготовление щита автоматики управления задвижкой (задвижками)                                                                                                      «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09

e-mail: idrisova@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

- Модификация (водоснабжение, пожаротушение, резервуар): ___________________

- Количество подключаемых электрозадвижек: ________________________________

- Тип привода задвижки (фирма-изготовитель, артикул): ________________________   _______________________________________________________________________

- Датчики давления (количество и функции): __________________________________

- Тип датчиков давления (фирма-изготовитель, артикул):  _______________________

- Дежурное (начальное) положение задвижки (открыта/закрыта): _________________

- Сигнализаторы срабатывания (кнопки, датчики):  _____________________________

________________________________________________________________________

- Питающее напряжение щита: ______________________________________________

- Силовая аппаратура (внутри щита, внешняя):  ________________________________

- Контроль напряжения на электроприводе (есть внутри щита / есть сухой контакт / нет): ___________________________________________________________________

- Строение логической базы системы автоматики (реле/контроллер): ______________

- Сигналы в диспетчерскую (тип сигнала, перечень):____________________________

______________________________________________________________________

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

прошу ответить на след. вопросы

1.      Необходима марка (фирма изготовитель, артикул, и т.п.) электропривода задвижки, т.к. у каждого изготовителя электроприводов задвижек своя схема подключения конечных выключателей.

2.      По какому сигналу необходимо запускать (открывать/закрывать) задвижку в автоматическом режиме работы (это может быть сигнал пожарной сигнализации, или датчики уровня в пожарном резервуаре (необходим тип датчиков).

3.      Есть ли необходимость в связи по протоколу (RS485) для диспетчерской сигнализации, или достаточно передачи сигналов посредством «сухих» контактов?