ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора устройства плавного пуска высоковольтного электродвигателя  УППВ.

# «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Должность, ФИО: |  |
| Тел./факс: |  |
| Наименование и назначение объекта |  |
| Плановый срок поставки УППВ |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

Назначение регулируемого электропривода (указать вариант):

- плавный пуск двигателя, синхронизация с сетью и переключение на сеть  __________________

- то же, поочерёдно для нескольких двигателей (указать число двигателей) __________________

- работа механизма только с регулируемым электроприводом     ____________________________

- поочерёдный пуск нескольких двигателей с переключением на сеть и работа последнего из запускаемых двигателей в регулируемом электроприводе   __________

| Номинальное напряжение питающей сети |  | кВ |
| --- | --- | --- |
| Максимальный и минимальный токи короткого замыкания питающей сети в предполагаемом месте подключения устройства |  | кА |
| Суммарная потребляемая мощность других потребителей, подключенных к этой же секции питания |  | кВА |
| Тип электродвигателя |  | Синхронный или асинхронный |
| Номинальное напряжение электродвигателя |  | кВ |
| Номинальный ток статора электродвигателя |  | А |
| Номинальная мощность электродвигателя |  | кВт |
| Номинальная частота вращения электродвигателя |  | Обор/мин |
| Требуется ли поставка возбудителя для двигателя? (Только для синхронных двигателей) |  | Да, нет |
| Номинальное напряжение возбуждения (Только при необходимости поставки возбудителя) |  | В |
| Номинальный ток возбуждения (Только при необходимости поставки возбудителя) |  | А |
| Кратность пускового тока статора при прямом пуске от сети по отношению к номинальному току статора |  | - |
| Кратность пускового момента двигателя при прямом пуске от сети по отношению к номинальному моменту двигателя |  | - |
| Тип нагрузки двигателя (наименование механизма) |  | - |
| Зависимость требуемого для вращения нагрузки момента при самом тяжелом режиме разгона (аварийном или послеаварийном) по отношению к номинальному моменту двигателя: на 0% номинальной скорости на 25% номинальной скорости на 50% номинальной скорости на 100% номинальной скорости |  | % % % % |
| Суммарный момент инерции двигателя и нагрузки, приведенный к валу двигателя |  | кг – м² |
| Суммарное количество и тип датчиков температуры двигателя и нагрузки |  |  |
| Требуемое количество пусков механизма в час |  | - |
| Время разгона механизма при прямом пуске двигателя от сети |  | Сек |
| Дополнительные требования: |  |  |

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________