| Опросный лист на изготовление и постгарантийное обслуживание блока управления компрессором «Пилот-1М» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: |  |  |  | Тел./Факс/E-mail: |  |  |
| Организация: |  |  |  | Тел./Факс/E-mail: |  |  |
| Регион/Город: |  |  |  | Дата: |  |  |
| Тип используемого компрессора/Завод изготовитель |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  | Стандартная комплектация | Ответы/Дополнения |  |
| Число выходных сигналов |  |  | Да | 8 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Число входных сигналов | Аналоговые |  | Да | 2 |  |  |
|  | Дискретные |  | Нет | 9 |  |  |
| Параметры измерений, их пределы | Температура масла, оС |  | Да | от 50 до 150 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Давление в магистрали, атм |  | Да | от 0 до 16 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Напряжение на электродвигатель, контроль фаз |  | Да | грубый |  |  |
|  |  |  | Нет | стандартный |  |  |
|  | Чередование фаз |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Давление в винтовой головке (если мощность 160-200кВт) |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |  | Да | от - 40 до 55 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Погрешность измерения параметров | Температура,% |  | Да | 1 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
|  | Давление,% |  | Да | 1 |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Номинальное напряжение питания |  |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Журнал событий |  |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Элементы индикации и управления |  |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Работа по таймеру |  |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| Объединение группы компрессоров | За счет одного из них |  | Да | - |  |  |
|  | За счет дополнительного блока |  | Нет | - |  |  |
| Подключение электротена для подогрева масла через блок управления |  |  | Да | - |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |