## Лист1
Опросный лист на проектирование и изготовление системы автоматики приточной установки
Контактное лицо: |  |  |  | тел./факс:
Организация: |  |  |  | E - mail:
Регион (город): |  |  |  | дата:
Состав оборудования |  | Технические характеристики оборудования, входящего в состав установки
Приток
да | Воздухозаборный клапан |  | Откр./Закр. с пружинным возвратом. Напр.______В
Откр./Закр. Напр.______В
Плавное регулирование 0-10В. Питание ______В
нет |  |  | Ручной привод
|  | да | Подогрев жалюзи |  | Напряжение питания ______В
|  | нет |  |  | Другое
да | Рециркуляционный клапан |  | Откр./Закр. с пружинным возвратом. Напр.______В
Откр./Закр. Напр.______В
Плавное регулирование 0-10В. Питание ______В
нет |  |  | Ручной привод
Алгоритм работы с воздухозаборным клапаном:
да | Фильтр грубой очистки | да | Реле перепада давления для контроля запылённости фильтра без остановки системы при загрязнении
нет
нет |  | да | Реле перепада давления для контроля запылённости фильтра с остановкой системы при загрязнении
нет
да | Нагреватель | да | Термостат защиты от замораживания по воде
нет
|  | да | Термостат защиты от замораживания по воздуху
нет
|  | да | Реле контроля давления воды
нет
|  | да | Циркуляционный насос |  |  | Зимой всегда включен
нет | [5 empty] | Отключен в дежурном режиме
Количество фаз
|  | нет |  |  | Мощность, кВт
[5 empty] | да | Защита электродвигателя (термоконтакты)
нет
|  | да | Рег. клапан с приводом Кvs(двух ходовой) |  |  | Откр./Закр. Напр.______В
|  | нет |  |  |  | Плавн. рег. 0-10В Пит. ______В
да | Электрокалорифер | Макс.мощн ______кВт, ____ ступеней нагрева по ______кВт.
нет |  | Другое
да | Охладитель | да | Рег. клапан с приводом Кvs(двух ходовой) |  |  | Откр./Закр. Напр.______В
|  | нет |  |  |  | Плавн. рег. 0-10В Пит. ______В
нет |  | да | Вывод сухих контактов для холодильной машины
нет
да | Увлажнитель воздуха | да | Вывод сухих контактов для холодильной машины
нет
нет |  | Мощность тена ______кВт |  |  | Напряжение питания ______В
Другое
да | Оросительная камера |  | Насос | Мощность ______кВт, количество фаз ___
|  |  | Зима | работа
нет |  |  | Лето
Другое
да | Вентилятор | Мощность ______кВт (15кВт и более - пуск звезда/ треугольник)
|  | да | Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
нет
|  | да | Частотное регулирование
нет |  | нет
|  | да | Защита электродвигателя (термоконтакты)
нет
Другое
да | Резервный вентилятор | Мощность ______кВт (15кВт и более - пуск звезда/ треугольник)
|  | да | Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
нет |  | нет
Режим работы с рабочим вентилятором:
да | Регулировка температуры | да | Канальный датчик температуры
нет
|  | да | Накладной датчик температуры обратки
нет |  | нет
|  | да | Датчик температуры наружного воздуха
нет
Вытяжка
да | Вентилятор | Мощность ______кВт (15кВт и более - пуск звезда/ треугольник)
|  | да | Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
нет
|  | да | Частотное регулирование
нет
|  | да | Защита электродвигателя (термоконтакты)
нет |  | нет
|  | да | Блокировка с притоком
нет
|  | да | Выполнить в одном шкафу с притоком
нет
Порядок работы с притоком:
да | Пульт дистанционного управления
нет
Исполнение щита |  |  | Металлический
Пластиковый - офисное исполнение
Подпись (расшифровка подписи)
Примечание:
пожарная блокировка предусмотрена во всех исполнениях.
клемники для подключения ПДУ предусмотрены во всех исполнениях.
Ответвтвенность за заполнение опросного листа несёт заказчик.
Дополнительные сведения, порядок работы системы автоматики: