НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕЛЬТА»

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Полное наименование хозяйствующего субъекта                                                                Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Проект Автоматика»

______________________________________________________________

- ИНН   6672255554_________________

- ОГРН 1076672045163__________ дата регистрации в ФНС_17.05.2013г__

- контактные телефоны:

руководителя _(343) 379-64-09; 11; 73; 74__________

бухгалтера __(343) 379-64-09; 11; 73; 74___________

факс ___(343) 379-64-09; 11; 73; 74_______________

- фактический адрес нахождения                                                                                                        620043, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, Бардина 8

- адрес электронной почты для получения Уведомления    atg1954@yandex.ru

сайт:  http://www.dasu.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на проектирование и изготовление щита (шкафа) управления КНС                                                                                                     «___»_______________20_____ года

для оформления заказа необходимо заполнить исходные данные и выслать в адрес предприятия:

Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10  ООО НПО «Дельта (литер Ж)

Телефон/Факс: (343) 379-64-73, 379-64-74, 379-64-11, 379-64-09, 229-32-00, 251-93-59

e-mail: idrisova@dasu.ru,  info@dasu.ru

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, факс, e-mail: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |

| Просим выслать в наш адрес: |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение (ДА / НЕТ): |  |
| Проект договора и счет на оплату (ДА / НЕТ) |  |

| Вопросы |  |  |  |  |  |  | Ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество насосов перекачки стоков и мощность/мощности их двигателей, кВт |  |  |  |  |  | №1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №5 |  |  |
| 3 | Наличие насосов гидроуплотнения и мощность его двигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество дренажных насосов и мощность его двигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество систем вытяжной вентиляции и мощность двигателей вентиляторов, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество систем приточной вентиляции, в т.ч. на калориферной установке, и мощность двигателей вентиляторов, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность системы освещения, Вт |  | Рабочее освещение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийное освещение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество систем и мощности остальных вспомогательных механизмов: |  | Телфер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Решетка-дробилка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задвижка на входном коллекторе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резервное автономное отключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остальное |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество питающих фидеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Необходимость в АВР питании |  |  |  |  |  | Да ٱ Нет ٱ |  |  |
| 11 | Категория надежности электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество силовых секций в составе шкафа управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Необходимость установки счетчиков потребления по каждому виду (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Необходимость индикации тока по каждому двигателю |  |  |  |  |  | Да ٱ Нет ٱ |  |  |
| 15 | Способ обслуживания шкафа (одностороннее/двустороннее) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Типы и количество датчиков уровней: |  | В приемном резервуаре |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В дренажном приямке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остальное |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подвод кабелей в шкафу: кабели питающей сети |  |  |  |  |  | Подвод кабелей в шкафу: кабели подключения электродвигателя |  |  |
|  | сверху ٱ | снизу ٱ |  | другое ٱ |  |  | сверху ٱ | снизу ٱ | другое ٱ |
| 18 | Связь с системой АСУ ТП верхнего уровня |  |  |  |  |  | нет ٱ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AS-interface ٱ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Profibus-DP ٱ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другое ٱ |  |  |
| 19 | Степень защиты |  |  |  | IP 20 ٱ | IP 21 ٱ | IP 23 ٱ | IP 31 ٱ | IP 54 ٱ |
| 20 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация Адрес почтовый № факса № телефона e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Фамилия, должность ответственного лица заказывающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные сведения и требования к техническим характеристикам и алгоритму работы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________